# Сценарий
## Подготовительные мероприятия:
- Выполнить: $ socat -d -d pty,raw,echo=0,perm=0666 pty,raw,echo=0,perm=0666
- Конфигурация и включение входящего транспорта на устройство с «socat»
- Проверить запись синтеза речи.
- Поместить в заметку код визуального представления холодильника в «air_cooler» и процедуре скомпонованного виджета «el_cooler».
- Вычистить БД. Убрать время с экрана.
## Введение
- Добро пожаловать в видео-приложение документа «Быстрый старт» OpenSCADA. Заход на сайт OpenSCADA и руководство.
  - OpenSCADA (http://oscada.org)
  - Видео-приложение к руководству по быстрому старту (http://wiki.oscada.org/Doc/QuickStart)
- В субтитры положить адреса на OpenSCADA и «Быстрый старт».
## Первый запуск
- Установка из репозитория.
  - Установка OpenSCADA из репозитория. ALTLinux T6 (http://altlinux.ru)
- Запуск модели «АГЛКС».
  - Запуск модели технологического процесса компрессорной станции АГЛКС.
  - Конфигуратор OpenSCADA.
  - Среда разработки пользовательских интерфейсов.
  - Интерфейс оператора компрессорной станции «АГЛКС».
  - Кнопки-индикаторы объектов сигнализации — сверху.
  - Виды отображения — справа. Мнемосхема — в центре
  - Вид отображения "Группы графиков". "Мнемосхемы", "Контура", "Группы графиков", "Обзоры", "Документы", "Сводные графики"
  - Выдача управляющих воздействий. Установка задания регулятора «PC КРД1» в значение 5.3.
  - Отслеживание изменений технологического процесса на графике.
  - Срабатывание сигнализации по предупредительной границе параметра «F3». Световая и речевая сигнализация.
  - Квитация сигнализации — «Светом» и «Речью».
  - Панель управления-настройки регулятора.
  - Экспорт — «Документы».
- Запуск модели технологического процесса многотопливного котлоагрегата «Котёл №9 ДМК». Запуск в режиме исполнения интерфейса оператора.
  - Управление нагрузкой по пару группой газов "Доменный", "Коксовый" и "Природный".
  - Проигрывание демонстрации.
- Создание пользовательского проекта, с чистого листа.
  - Запуск "чистого" пользовательского проекта.
  - Подключение библиотек OpenSCADA в виде файлов БД SQLite.
  - Загрузка содержимого БД.
  - Перезапуск для загрузки и инициализации содержимого библиотек.
  - Продолжаем работу здесь, в случае создания собственного проекта, при этом материал руководства применяем с учётом специфики собственных источников данных.
## Работа с источниками данных
- Запуск модели ТП компрессорной станции АГЛКС. Выполнение общей программы руководства.
- Создание контроллера «ModBus.KM101» (KM 101). Установка флагов "Включать" и "Запускать".
- Добавление исходящего транспорта «KM101», модуля «Sockets». Установка адреса, "Запускать". Запуск.
- Выбор транспорта в «ModBus.KM101». Включение.
- Добавление параметра "AT101_1". Формирование перечня атрибутов. Включение. Сохранение. Проверка.
- Копирование "AT101_1" в "AT101_2". Установка своих адресов регистров. Включение. Сохранение.
- Запуск контроллера «ModBus.KM101» на исполнение. Оценка состояния контроллера и значений параметров.
- Общее сохранение и завершение работы для установки модуля Transport.Serial.
- Установка модуля Transport.Serial.
- Запуск модели ТП компрессорной станции АГЛКС.
- Добавление исходящего транспорта «KM101», модуля «Serial». Установка адреса, "Запускать". Запуск.
- Смена транспорта контроллера «ModBus.KM101» на «Serial.KM101». Проверка. Возврат.
- Добавление шаблона «airCooler» (Воздушный холодильник). Формирование. Включение. Сохранение.
- Добавление контроллера логического уровня «LogicLev.KM101». Установка флагов "Включать" и "Запускать". Включение.
- Добавление параметров "AT101_1" в контроллер «LogicLev.KM101». Выбор и конфигурация шаблона.
- Копирование "AT101_1" в "AT101_2". Установка адреса своего параметра-источника в шаблоне.
- Запуск контроллера «LogicLev.KM101». Проверка корректности поступления данных. Сохранение.
- Создание типизированного аналогового параметра «TE1314_1» в «ModBus.KM101». Конфигурация шаблона параметра. Проверка и установка ряда атрибутов.
- Создание типизированного дискретного параметра «KSH102» в «ModBus.KM101». Конфигурация шаблона параметра. Проверка.
- Включение в архивирование атрибутов «Ti» и «To» параметров «LogicLev.KM101.AT101_1» и «LogicLev.KM101.AT101_2».
- Включение в архивирование атрибута «var» параметра «ModBus.KM101.TE1314_1».
- Открытие и изучение объекта архива к атрибуту параметра «ModBus.KM101.TE1314_1.var». Изменение производительности холодильника и контроль за температурой по графику архива.
## Формирование визуального представления.
- Запуск среды разработки пользовательских интерфейсов визуализации.
- Шаблонный проект "Группы сигнализации". Группы сигнализации в контейнере "Корневая страница (ОС)". Контейнеры видов в "Группа {n}": "Мнемосхемы", "Графики", Контура" ...
- Создание группы графиков "Графики 2".
- Подключение динамики к группе графиков "Графики 2". Привязка параметров: LogicLev.KM101.AT101_1.{Ti,To}, LogicLev.KM101.AT101_2.{Ti,To}, ModBus.KM101.TE1314_1.
- Запуск шаблонного проекта. Проверка созданной группы графиков.
- Создание новой библиотеки виджетов «KM101» для кадров пользователя.
- Создание новой мнемосхемы «AT101» в библиотеке «KM101».
- Добавление элемента отображения значения аналогового сигнала для LogicLev.KM101.AT101_1.{Ti,To}, LogicLev.KM101.AT101_2.{Ti,To}, ModBus.KM101.TE1314_1.
- Добавление элемента-представления шарового крана для ModBus.KM101.KSH102.
- Добавление элемента протокола.
- Помещение мнемосхемы «KM101.AT101» в первый объект сигнализации шаблонного проекта.
- Подключение динамики к мнемосхеме «KM101.AT101», в проекте, в составе добавленных ранее элементов визуализации.
- Запуск проекта и проверка работы.
- Открытие/закрытие крана.
- Изменение производительности холодильника AT101_1. Сигнализация. Сообщение в протоколе текущих нарушений.
- Добавление сообщения для речевой сигнализации по параметру TE1314_1.
- Квитация сигнализации. Возврат производительности. Уход состояния нарушения в протоколе.
- Изучение протокола вмешательств и нарушений.
- Создание нового комплексного элемента:
  - Создание визуального представления холодильника в «air_cooler» (Воздушный холодильник).
  - Создание финального скомпонованного виджета «el_cooler» (Холодильник).
  - Размещение компонентов и их параметризация.
  - Формирование процедуры обработки динамики.
- Размещение комплексного виджета «el_cooler» на нашу мнемосхему «KM101.AT101», для холодильника «AT101_1» и «AT101_2».
- Подключение динамики к новым элементам мнемосхемы «AT101_1» и «AT101_2».
- Запуск результирующего проекта.
- Проверка новых элементов отображения. Изменение производительности холодильников с мнемосхемы.
## Заключение
- Конфигурация старта сеанса исполнения проекта при запуске.
- Заключение.