“Відкриті рішення у автоматизації технологічних процесів. Система OpenSCADA”
Савоченко Роман Олексійович
rom_as@diyaorg.dp.ua
ТОВ НІП “ДIЯ”

---
Автоматизовані системи керування технологічним процесом (АСК-ТП)‏

---
Відкрита SCADA система OpenSCDA
(2003-2007)‏
Цільові критерії:
  - відкритість;
  - надійність;
  - гнучкість;
  - масштабованість;
  - багатоплатформність;
  - безпека;
  - фінансова доступність;
  - надання зручного інтерфейсу користувача.
ТОВ НІП “ДІЯ”:
  - адаптація до кінцевого споживача;
  - розробка та впровадження готових рішень;
  - супровід.

---
Повноцінна SCADA система

---
Вбудована система. Швидкісний збір обробка та архівація
y= 20 * ({{10 * x} over 32768} - 1) over 4
PC/104 - ATH400-128. Linux+OpenSCADA
Дані
об'єкту
Архівація
Обробка
1год
8хвил
0.5сек

---
Побудова математичних моделей.
Динамічна модель реального часу АГЛКС
Библиотека моделей аппаратов ТП
//Источник давления
Qr=Q0*Pi+0.01;
Po+=0.27*(Noise*(900.*So*sign(Pi-Po)*pow(Qr*abs(Pi-Po),0.5))-Fo)/(So*lo*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>100)?100:Po;
//Клапан
Qr=Q0+Q0*Kpr*(Pi-1)+0.01;
Sr=(S_kl1*l_kl1+S_kl2*l_kl2)/100.;
Ftmp=(Pi>2.*Po)?Pi*pow(Q0*0.75/Ti,0.5):(Po>2.*Pi)?Po*pow(Q0*0.75/To,0.5):pow(abs(Q0*(pow(Pi,2)-pow(Po,2))/Ti),0.5);
Fi-=(Fi-7260.*Sr*sign(Pi-Po)*Ftmp)/(0.01*lo*frq);
Po+=0.27*(Fi-Fo)/(So*lo*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>200)?200:Po;
To+=(abs(Fi)*(Ti*pow(Po/Pi,0.02)-To)+(Fwind+1)*(Twind-To)/Riz)/(Ct*So*lo*Qr*frq);
//Сепаратор
Qr=Q0*Pi+0.01;
Fi-=(Fi-900.*Si*sign(Pi-Po)*pow(Qr*abs(Pi-Po),0.5))/(0.01*lo*frq);
//Жидкая фаза
Fж=((Fi>0)?Fi:0.)*ProcЖ;
Lж+=0.27*(Fж-Fo_ж)/(Vap*Qж*frq);
Lж=(Lж<0)?0:(Lж>100)?100:Lж;
//Газообразная фаза
Po+=0.27*(Fi-Fж-Fo)/((Vap+So*lo)*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>200)?200:Po;
Po_ж=Po+Lж*Vap/Qж;
//Диафрагма
Qr=Q0*Pi+0.01;
Fi-=(Fi-900.*Sdf*sign(Pi-Po)*pow(Qr*abs(Pi-Po),0.5))/(0.01*frq*lo);
Po+=0.27*(Fi-Fo)/(So*lo*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>200)?200:Po;
dP-=(dP-100.*(Pi-Po))/frq;

---
Висновки
Відкриті рішення є та їх можна використовувати на ряду з закритими рішеннями.
За рахунок використання можна досягнути тонкої оптимізації АСК-ТП в цілому.
Дозволяють позбавитися залежності від одного виробника.
Продовжити термін експлуатації АСК-ТП.
Оптимізувати витрати на АСК-ТП.
Стимулюють організацію висококваліфікованої служби обслуговування.
Дозволяють створювати власні рішення.
Савоченко Роман Олексійович
rom_as@diyaorg.dp.ua
ТОВ НІП “ДIЯ”
http://oscada.diyaorg.dp.ua