Старт
OpenSCADA 0.7.0
(2003-2010)
Промышленный релиз открытой система диспетчерского контроля и сбора данных
(http://oscada.org)
Савоченко Р. А.: rom_as@oscada.org
Лысенко М.С.: mlisenko@oscada.org

---
АСУТП
Автоматизированная система управления технологическим процессом
(АСУ ТП)
- Сбор данных ТП в реальном времени.
- Формирование вычисленных и аналитических данных.
- Контроль, сигнализация и уведомление о нарушениях.
- Архивирование данных в реальном времени.
- Визуальное представление ТП.
- Оперативный контроль.
- Доступ к истории.
- Формирование отчётов.

---
Проект OpenSCADA
Открытая SCADA
Цели
- Открытость
- Надёжность
- Масштабируемость
- Многоплатформенность
- Безопасность
- Доступность
- Удобный и множественный пользовательский интерфейс
Области применения
- АСУ ТП (SCADA) или системы телемеханики
- Системы мониторинга или управления домовой автоматикой.
- Встраиваемые системы (среда исполнения PLC)
- Построение динамических моделей и имитаторов
- На ПК, серверах и кластерах для обработки информации об ОС, её окружении и оборудовании.

---
Архитектура
Конфигурации OpenSCADA
- ПЛК
- Сервера сбора обработки и архивирования
- Станции операторов
- АРМы начальников.
- Телемеханика
- АСКУ

---
Возможности
Возможности
- БД: работа с БД: DBF, MySQL, SQLite, FireBird и PostgreSQL.
- Транспорты: внешнее взаимодействие посредством:
  - интерфейсов: сокетов, SSL и последовательных;
  - протоколов: HTTP, ModBus, OPC UA, собственного и пользовательского протоколов.
- Сбор данных: обмен данными с устройствами десяти типов и способов взаимодействия, а также формирование данных посредством трёх механизмов.
- Архивирование данных: архивирование данных на файловую систему и БД.
- Пользовательские интерфейсы: наличие интерфейсов конфигурации, разработки и исполнения двух типов: на основе библиотеки QT и Web-технологий.
- Специальные: предоставление специальных расширений:
  - библиотеки пользовательского API: функции совместимости с Complex1, математические и системные функции;
  - статические тесты компонентов OpenSCADA.

---
Изменения
Изменения к релизу 0.7.0
- Расширение API и библиотек пользовательского программирования; скорее даже формирование, встроенного объектного API системы.
- Добавление новых модулей: DAQ.OPC_UA, Protocol.OPC_UA, Protocol.UserProtocol, UI.WebUser и DB.PostgreSQL.
- Значительные улучшения и исправления модулей: DAQ.DAQGate, DAQ.JavaLikeCalc, Transport.Serial, Transport.SSL и Transport.Sockets.
- Значительные улучшения пользовательского интерфейса.
- Унификация, расширение и улучшение общих механизмов работы
- Значительные общие улучшения подсистем системы OpenSCADA с повышением надёжности и заметной оптимизацией как на предмет производительности, так и использования оперативной памяти.
- Окончание формирование документации на систему и перевод её на Английский язык. Перевод интерфейса на Немецкий язык.

---
Решения
Решения на основе OpenSCADA
- Полное динамическое моделирование технологического процесса (ТП):
  - Библиотека моделей аппаратов ТП.
  - Динамическая модель реального времени Анастасиевской ГЛКС.
  - Динамическая модель парового котла №9 ДМК
- Управление ТП на уровне программируемого логического контроллера (ПЛК):
  - OpenSCADA в ПЛК.
  - Среда исполнения ПЛК LP-8x81 фирмы ICP DAS на основе OpenSCADA.
- Формирование человеко-машинного интерфейса ТП:
  - Библиотеки графических элементов пользовательских интерфейсов.
  - АСУ ТП шаровых мельниц ШБМ 287\410 котлоагрегата БКЗ 160–100 ПТ

---
Модель АГЛКС
Динамическая модель ТП АГЛКС
Свойства
- Исполнение моделей шести газовых компрессоров.
- Полная связность и динамичность модели.
- Отработка и демонстрация возможностей OpenSCADA.
- Заложена в основу демонстрационной БД проекта.
- Доступность на трёх языках: «Английский», «Русский» и Украинский.
- Оперативное управление и контроль за ТП от лица оператора:
  - управление регуляторами давлений;
  - управление задвижками и шаровыми кранами;
  - ручной ввод значений параметров оборотов (ST8612) и положений антипомпажных клапанов (KPPx0x);
  - изучение динамики процесса по графикам.

---
Котёл
Динамическая модель ТП парового котла
Свойства
- Полная связность и динамичность модели парового многотопливного котла.
- Полный набор регуляторов ТП котлоагрегата, необходимых для управления:
  - LC121 - уровень воды в барабане котла;
  - PSA76 - разрежение в топке котла;
  - FC101 - расход пара в паровой коллектор;
  - FC102 - расход природного газа;
  - FC103, FC104 - расход доменного газов;
  - FC105 - расход коксового газа;
  - QAC151 - процент кислорода в дымовых газах;
  - TCA1 - температура пара.
- Оперативное управление и контроль за ТП от лица оператора:
  - управление регуляторами;
  - изучение динамики процесса по графикам.

---
LP8718
Среда исполнения ПЛК LP-8x81 фирмы ICP DAS
на основе OpenSCADA
Свойства
- Архитектура: x86, AMD Geode LX800, 500 МГц
- Системная память: 1 Гб
- Flash: 4 Гб
- Прошивка:
  - Состав: ALTLinux 5.1 + OpenSCADA 0.6.4.2 .
  - Размер: 38 Мб.
  - Статичность корневой файловой системы.
  - Отражение оперативных данный на журналлируемую файловую систему.
  - Ядро ОС Linux с расширениями реального времени.
- Удобная среда исполнения ПЛК.
- Быстрый сбор данных вибродатчиков и спектральный анализ.
- Сбор данных общего назначения.
- Аналоговое и импульсное управление.
LP8081
LP8381
LP8781

---
ШБМ
АСУ ТП шаровых мельниц ШБМ 287/410, котлоагрегата БКЗ 160–100 ПТ
Свойства
- ПЛК LP-8781 со средой исполнения ALTLinux 5.1 + OpenSCADA 0.6.4.2.
- Сбор данных вибродатчиков и формирование уровня нагрузки мельниц посредством спектрального анализа.
- Сбор и выдача сигналов общего назначения по оборудованию мельниц.
- Управление нагрузкой мельниц по вычисленному уровню или температуре пыле-воздушной смеси после мельницы путём управления частотой вращения диска устройства подачи сырого угля.
- Получение и представление данных ТП на станциях оператора, с функцией резервирования. Обслуживание воздействий оператора на ТП.
- Полный и самодостаточный инструментарий обслуживания и разработки САУ

---
Планы
Планы
Формирование и реализация политики предоставления коммерческих услуг
- Техническая поддержка.
- Консультации, обучения и целевая разработка расширений.
- Интеграция и внедрение.
- Разработка специализированных решений и продуктов на основе OpenSCADA.
Разработка
- Адаптация к работе на RISC архитектурах, АРМ.
- Реализация механизма откатов изменений в инструменте разработки пользовательских интерфейсов.
- Реализация построителя блочных схем с помощью графического инструмента разработки пользовательского интерфейса.

---
Выводы
Заключение
Система OpenSCADA готова для практического использования в сложных промышленных условиях и выполнения широкого спектра задач автоматического управления технологическими процессами.
Приглашаются все, имеющие отношение к сфере автоматизированного управления, к использованию и внедрению решений на основе системы OpenSCADA.
С уважением команда проекта OpenSCADA.
OpenSCADA: http://oscada.org
Савоченко Р.А.: rom_as@oscada.org; тел. +380679859815
Лысенко М.С.: mlisenko@oscada.org