OpenSCADA — практика свободных SCADA-систем. OpenSCADA 0.8.0 LTS
Савоченко Роман Алексеевич
Днепродзержинск
ООО НИП «ДIЯ»
OpenSCADA
http://oscada.org
Аннотация
Статья посвящена освещению решений, реализованных на основе открытой SCADA-системы "OpenSCADA" за последнее время. Статья содержит анонс новой промышленной версии продолжительной поддержки 0.8.0.
## Введение
OpenSCADA представляет собой открытую SCADA систему, построенную по принципам модульности, многоплатформенности и масштабируемости. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) в переводе: «Системы диспетчерского управления и сбора данных» является термином, который часто употребляется в сфере автоматизации технологических процессов. Система OpenSCADA предназначена для: сбора, архивирования, визуализации информации, выдачи управляющих воздействий, а также других родственных операций над данными реального времени, характерных для полнофункциональной SCADA системы.
Открытая SCADA — система OpenSCADA разрабатывается с 2003г и на данный момент находится на стадии всестороннего промышленного внедрения и эксплуатации посредством новой версии продолжительной поддержки — 0.8.0 LTS. Кроме этого параллельно продолжается работа по дальнейшему развитию и совершенствованию проекта, в значительной степени нацеленной на адаптацию исполнения на альтернативных программных платформах.
Основными целями, которые преследует проект, являются:

- открытость;
- надежность;
- гибкость;
- масштабируемость;
- многоплатформенность;
- безопасность;
- доступность;
- удобный и разнообразный пользовательский интерфейс.
Система OpenSCADA предназначена как для выполнения обычных функций SCADA систем, так и для использования в смежных областях информационных технологий. Система OpenSCADA может использоваться для следующих целей:
- создание АСУ ТП (SCADA) или систем телемеханики;
- построение систем мониторинга или управления домовой автоматикой;
- создание встраиваемых систем (среда исполнения ПЛК);
- построение динамических моделей и имитаторов;
- использование на ПК, серверах и кластерах: обработка информации об ОС, её окружении и оборудовании;
- ERP, биллинг, статистика.
## Практические решения, построенные на основе OpenSCADA
На основе проекта OpenSCADA построен широкий спектр решений автоматизации, которые ярко демонстрируют возможности, а также являются признаком готовности системы для широкого промышленного применения.

В целом OpenSCADA использовалась командой разработчиков для решения задач:
- полномасштабного динамического моделирования технологических процессов (ТП) и систем управления ими:
  - Библиотека моделей аппаратов ТП, на основе которой создавались нижеприведенные модели и могут легко быть созданы новые.
  - «Газо-лифтная компрессорная станция на шесть компрессоров»; решение положено в основу демонстрационной БД OpenSCADA, а также общедоступно для ознакомления посредством Web-интерфейса по адресу: http://oscada.org:10002.
  - «Многотопливный паровой котлоагрегат БКЗ-160»; содержит полный набор основных регуляторов типового многотопливного парового котлоагрегата.
  - Использование модели газового компрессора для отработки алгоритмов противопомпажной защиты на контроллере Siemens серии S7.
- адаптации OpenSCADA на встраиваемые системы:
  - Diamond Systems: ATHM500, DMM-32X-AT: реализовано устройство быстрой записи (периодичность - 10 КГц) для изучения явления помпажа компреммирования газа.
  - Kontron: MOPSlcdLX.
  - Tri-M: VSX104.
  - ICOP: VDX-6354.
  - Завод Электрооборудования: Тион-Про270.
  - Сенсорная панель «Avalue»: FPC-1705.
  - NetTop OOO «А-ТЕКС»: iROBO-3000a.
- адаптации OpenSCADA на промышленные контроллеры: ICP_DAS LP-8781 и LP-5141; в результате последней адаптации к ARM архитектуре процессора PXA-270 был открыт путь к использованию OpenSCADA во всех ARM контроллерах серии LP фирмы «ICP DAS»;
- адаптации OpenSCADA на мобильные устройства: Nokia N800, N900, N950, что позволило собрать пакеты для исполнения на платформах Maemo 4.1 Diablo, Maemo 5 Fremantle и MeeGoo 1.2 Harmattan, а значит и охватить почти весь ряда Linux-смартфонов и наладонников фирмы Nokia: N800, N810, N900, N950 и N9; что в свою очередь позволяет создавать мобильные пульты управления технологическими процессами на основе OpenSCADA;
- формирования человеко-машинного интерфейса ТП:
  - Библиотеки графических элементов пользовательских интерфейсов значительно дополнились и содержат как кадры развитых интерфейсов управления, так и элементы специализированных областей автоматизации.
  - Диспетчеризация вагономоечного комплекса, г.Киев. Первый, а, следовательно, и знаковый проект коммерческого внедрения проекта OpenSCADA.
  - САУ ШБМ 287\410 котлоагрегата БКЗ 160–100 ПТ, г.Краматорск ТЭЦ. Первый полноценный проект промышленной автоматизации с широким применением проекта OpenSCADA как на уровне ПЛК, так и в роли полноценной SCADA системы с элементами резервирования. Внедрение проекта позволило сократить энергозатраты стадии помола на 18%, а также за счёт качества помола снизить расход угля на 1.48 т./час. Экономический эффект по данным заказчика составил 4.6 миллиона гривен в год (5000 часов). Система управления была защищена патентом в 2011 году.
  - Диспетчеризация птичного хозяйства «Ярославский бройлер». В рамках проекта была решена задача опроса большого объёма данных десятка птичников (до 1500 сигналов на каждый) за время оперативного контроля, период которого 1 минута.
  - Диспетчеризация электро-щитовой, г.Иркутск ТЭЦ-10.
  - Система «Умный дом (HouseSpirit)», г.Ханты-Мансийск. Проект позволил отработать нетипичную функцию для традиционных SCADA-систем, а именно формирование полноценного Web-интерфейса исключительно в окружении OpenSCADA посредством традиционных механизмов построения динамических Web-сайтов: HTTP → XHTML-шаблон → динамическое наполнение. Также была реализована функция отправки SMS-уведомлений.
  - АСУ «Вакуумная технологическая установка», г.Москва. В рамках проекта был добавлен экспорт данных в формат CSV, реализована логарифмическая шкала для оси значений графика, а также реализованы кадры интерфейса формирования и исполнения рецептов-программ пользователя. Работы продолжаются.
Хотелось бы отметить, что в данной статье приведены только решения команды разработчиков, при этом существует ещё достаточно большое количество решений от пользователей OpenSCADA.
## OpenSCADA 0.8.0 LTS
Релиз открытой SCADA(Supervisory control and data acquisition) системы версии 0.8.0 является стабильным промышленным релизом продолжительной поддержки (LTS).
Основной целью данного релиза является предоставление сообществу пользователей и разработчиков свободного программного обеспечения (ПО) стабильной платформы для построения решений комплексных систем автоматизации и других смежных решений, а также предоставление коммерческих услуг на основе проекта OpenSCADA.
Данный релиз является следующим стабильным релизом, для которого предоставляется техническая поддержка от разработчиков и для которого планируется выпуск исправлений в течение продолжительного времени. Жизненный цикл предыдущего стабильного релиза 0.7.0 продолжительной поддержки (LTS) будет прекращён в течении месяца после выпуска 0.8.0 последним обновлением.
Ключевыми особенностями данной версии являются:
- Реализация плановых задач.
- Оптимизация, повышение стабильности, устойчивости и производительности системы.
- Усовершенствование и стабилизация графической подсистемы.
- Формирование, расширение и стабилизация API пользовательского программирования.
- Общесистемные расширения.
- Публикация решений OpenSCADA.
В соответствии с планом релиза были выполнены следующие задачи:
- Формирование предоставления коммерческих услуг на основе OpenSCADA. — Выстроена концепция и созданы механизмы предоставления коммерческих услуг разработчиками на основе OpenSCADA (http://oscada.org/ru/uslugi).
- Адаптация системы OpenSCADA для работы на аппаратной платформе ARM. — Осуществлена сборка, адаптация и полномасштабное тестирование OpenSCADA на архитектуре ARM; адаптация и тестирование проводились на интернет планшете фирмы Nokia — N800(http://wiki.oscada.org/Works/Tests/ARM). Выполнена сборка и адаптация OpenSCADA для сложного (очень старого) программного окружения контроллера LP-5451, а также сборка для контроллера SMH2Gi, Tion-Pro-270 и смартфонов фирма Nokia: N900, N950, N9.
- Реализация механизма откатов изменений редактирования в Vision. — В рамках окна визуального редактирования виджетов реализован многоуровневый механизм отката изменений для всех основных операций: визуальное изменение геометрии, изменение значения атрибута виджета, добавление/удаление виджета, копирование виджета и редактирование виджетов на основе примитива "ElFigure".
С момента последнего стабильного релиза и в процессе работ над данной версией, а также её практической адаптации было обнаружено и исправлено в общей сложности более 300 ошибок.
Из наиболее важных изменений в системе OpenSCADA нужно отметить следующие:
- Реорганизация дерева исходных текстов и сборочной системы, в результате чего реализовано:
  - файлы ресурсов, документации и баз данных библиотек выделены в отдельную директорию и пакет;
  - добавлена возможность отключения многих внешних функций для «бедных» встраиваемых систем;
  - добавлена функция включения (встраивания) модулей в библиотеку ядра;
  - автоматическая обработка дампов памяти при крушении программы.
- Работа с конфигурационным файлом, как с БД, — модификация.
Реализация безопасных для потоков пользовательских объектов и манипуляции объектами через атрибуты параметров наравне с базовыми типами данных.
Общий список текущих возможностей модульных-расширяемых подсистем OpenSCADA:
- БД: работа с БД: DBF, MySQL, SQLite, FireBird и PostgreSQL.
- Транспорты: внешнее взаимодействие посредством:
  - интерфейсов: сокетов (TCP, UDP, UNIX), SSL и последовательных интерфейсов;
  - протоколов: HTTP, ModBus, OPC UA, собственного и пользовательского протоколов.
- Сбор данных: обмен данными с устройствами поддерживаемых типов и способов взаимодействия, а также формирование данных посредством трёх механизмов сбора. Кроме осуществления сбора данных непосредственно с помощью реализованных модулей подсистемы «Сбор данных» возможна реализация опроса сетевых источников данных с простыми протоколами обмена путём их реализации прямо на языке внутреннего программирования OpenSCADA. Общий перечень модулей источников данных подсистемы «Сбор данных» в версии 0.8.0 LTS:
  - платы устройств сопряжения с объектом (УСО) фирмы «Diamond Systems»;
  - сбор данных операционной системы (ОС): сенсоры материнской платы, нагрузка процессора, использование памяти, доступ к дискам, сети и т.д.;
  - блочный вычислитель — построение различного рода блочных схем (логические, релейные, FBD, …);
  - вычислитель на Java-подобном языке — все вычисления пользователя на любом уровне системы OpenSCADA;
  - логический уровень параметров — абстрактный слой обработки данных «сырых» источников и предоставления их в концентрированном виде объекта контроля;
  - сетевые устройства посредством SNMP;
  - ПЛК фирмы Siemens и схожие;
  - ПЛК по протоколу ModBus;
  - устройства сопряжения с объектом (УСО) по протоколу «DCON»;
  - оборудование фирмы «ICP DAS»: модули серии I8k и I87k;
  - шлюз источников данных OpenSCADA — отражение источников данных удалённых станций OpenSCADA;
  - входы звуковых карт;
  - источники данных посредством протокола «OPC UA»;
  - автоматика фирмы «Big Dutchman» для автоматизации птичного хозяйства посредством концентратора BFN.
- Архивирование данных: архивирование данных на файловую систему и БД.
- Пользовательские интерфейсы: наличие интерфейсов конфигурации, разработки и исполнения двух типов: на основе библиотеки QT4 и Web-технологий.
- Специальные: предоставление специальных расширений:
  - библиотеки пользовательского API: функции совместимости с Complex1, математические и системные функции;
  - статические тесты компонентов OpenSCADA.
## Заключение
Интегрированная SCADA-система OpenSCADA является развитой, готовой и использующейся в сложных промышленных условиях для выполнения полного спектра задач автоматизированного управления технологическими процессами и автоматизации в целом. Кроме того, благодаря развитому окружению пользовательского программирования, OpenSCADA может использоваться во многих смежных областях работы с данными в реальном времени, например, билинговые и ERP системы.
В версии промышленного релиза OpenSCADA 0.8.0 LTS выполнена адаптация для работы на аппаратной платформе ARM, в дополнении к уже поддерживающимся платформам X86 и X86_64. Последующие работы над проектом OpenSCADA позволят расширить область использования на альтернативные программные платформы, а также добавить поддержку ряда коммерческих интерфейсов.
Команда разработчиков OpenSCADA благодарна Вам за внимание к проекту и приглашает к его применению для решения ваших задач автоматизации.