Старт
OpenSCADA
(2003-2008)
Открытая система диспетчерского контроля и сбора данных
(http://oscada.diyaorg.dp.ua)
Савоченко Р. А.: rom_as@diyaorg.dp.ua
Лысенко М.С.: diya@diyaorg.dp.ua
Яшина К.В.: diya@diyaorg.dp.ua

---
АСУТП
Автоматизированная система управления технологическим процессом
(АСУ ТП)
Сбор данных ТП в реальном времени.
Формирование вычисленных и аналитических данных.
Контроль, сигнализация и уведомление о нарушениях.
Архивирование данных в реальном времени.
Визуальное представление ТП.
Оперативный контроль.
Доступ к истории.
Формирование отчётов.

---
Проект OpenSCADA
Открытая SCADA
Цели
Открытость
Надёжность
Масштабируемость
Многоплатформенность
Безопасность
Доступность
Удобный пользовательский интерфейс
Области применения
АСУ ТП (SCADA) или системы телемеханики
Системы мониторинга или управления домовой автоматикой.
Встраиваемые системы (среда исполнения PLC)
Построение динамических моделей и имитаторов
На ПК, серверах и кластерах для обработки информации об ОС, её окружении и оборудовании.

---
Архитектура
Конфигурации OpenSCADA
Контроллеры
Сервера сбора обработки и архивирования
Станции операторов
АРМы начальников.
Телемеханика
АСКУ

---
Возможности
Возможности
Интерфейсы пользователя
QTStarter - пускатель QT модулей)
Конфигураторы
QTCfg (библиотека QT 4)
WebCfg (Web-интерфейс)
Пользовательские интерфейсы
VCAEngine - движок интерфейсов
Vision - QT интерфейс
WebVision - Web интерфейс
БД
MySQL
SQLite
FireBird
DBF
Транспорты
Сокеты: TCP, UDP, Unix
Протоколы
HTTP
SelfSystem
Специальные
Системные тесты
Библиотеки функций окружения пользовательского программирования
Системные функции
Математические функции
Функции совместимости со SCADA Complex1
Архиваторы
FSArch - файловый
DBArch — на БД

---
Источники данных
Модули источников данных
ModBus — Клиентская реализация протокола ModBus в режимах TCP, RTU и ANSI.
Siemens — Модуль доступа к PLC фирмы Siemens серии S7 по протоколам Ethernet-ISO-TSAP (Libnodave) и Profibus-MPI (CIF50-PB).
DiamondBoards — Доступ к данным посредством плат фирмы «Diamond Systems» формфактора PC/104.
SNMP — Клиентская реализация протокола «Simple Network Management Protocol».
System — Модуль сбора данных операционной системы (нагрузка CPU, Память, сенсоры материнской платы и т.д.).
LogicLev — Чистая реализация контроллера логического уровня. Позволяет на основе «сырых» данных формировать полноценные структуры параметров под различные требования.
JavaLikeCalc — Вычислитель на основе грамматики языка высокого уровня Java. Является основным представителем окружения пользовательского программирования.
BlockCalc — Вычислитель на основе формального языка блочных схем.
Transporter — Модуль обмена данными между OpenSCADA станциями.

---
QTCfg

---
WebCfg

---
Vision (devel)

---
Visual (run)

---
WebVision

---
Планы
Планы
Разработка
Август 2008: Версия 0.6.2
Ноябрь 2008: Версия 0.6.3
Февраль 2008: Промышленная версия 0.7.0 для платформы Linux
Подготовка коммерческих решений
АСУ ТП парового котла Мет.Комбината.
Устройство учёта газов и электроэнергии для Мет. Комбината (PC/104).
Система распределённого диспетчерского контроля энергоносителями. Мет. Комбината.
Система телемеханики электроподстанций.

---
Выводы
Заключение
OpenSCADA, как представитель класса свободного ПО, уже сейчас позволяет решать многие задачи предметной области. Кроме того разработка системы OpenSCADA находится на переломном этапе, когда совместными усилиями можно опробовать и адаптировать систему к собственным прикладным задачам, получив, в результате, всесторонне развитую открытую SCADA-систему промышленного уровня к версии 0.7.0.
С уважением команда проекта OpenSCADA.
OpenSCADA: http://oscada.diyaorg.dp.ua
Савоченко Р.А.: rom_as@diyaorg.dp.ua; тел. +380679859815
Лысенко М.С., Яшина К.В.: diya@diyaorg.dp.ua;